## 表紙
設 計 審 査 | 事務局長 | 兼企業出納員 |  |  | 次長 |  | 係長 |  |  | 関渉 |  | 発注業種 | 機械設備 |  | 工 事
令和８年度 | [13 empty] | 審 査 | 設 計
|  |  | 浄水処理施設薬品注入設備（その１） | [6 empty] | 工事実施設計書
企建第 ８号 | [10 empty] | 自 令和 年 月 日
|  |  |  | 工 期 |  |  | ― |  | 日 間
至 令和９年３月26日
実 施 設 計 額 | [7 empty] | 実 施 請 負 額
変 更 設 計 額 | [7 empty] | 変 更 請 負 額
施 工 地 名 | [7 empty] | 業 者 名
三条市 |  | 長野（企業団浄水場） |  |  |  | 地内
三条地域水道用水供給企業団
実 施 設 計 概 要 | [7 empty] | 変 更 設 計 概 要
２系浄水処理施設の薬品注入設備機器製作・据付工事
・前中次亜塩注入機 | [6 empty] | １式
・後苛性ソーダ注入機 | [6 empty] | １式
・PAC注入機 | [6 empty] | １式
変 更 設 計 理 由 書
三条地域水道用水供給企業団

## 週休2日
週休２日促進工事（現場閉所）特記仕様書(令和７年２月実施)
1 | 本工事は、三条市週休２日促進工事（現場閉所）の対象案件である。
2 | 受注者は、受注後速やかに週休２日促進工事（現場閉所）希望の有無について、
監督員と協議を行うものとする。
3 | 本工事は、週休２日達成が確認された場合に、現場の閉所状況に応じて次の
とおり補正し増額変更を行う。
| （１） 土木工事 | 労務費、機械経費(賃料)、市場単価、土木工事標準単価、間接工事費率
| （２） 農業土木工事 | 労務費、機械経費(賃料)、市場単価、土木工事標準単価、間接工事費率
| （３） 林業土木工事 | 労務費、機械経費(賃料)、市場単価、土木工事標準単価、間接工事費率
| （４） 営繕工事 | 労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価
及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)
4 | 協議により実施する場合は、各工事の『三条市週休２日促進工事（現場閉所）実施要領』に基づき
行うものとする。
5 | その他詳細は、実施要領を確認すること。
6 | 実施要領は、三条市ホームページから入手できる。
三条市総務部財務課統計・契約係ホームページ
https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/somubu/zaimuka/toukeikeiyaku/ nyuusatujouhou/sintyakujouhouosirase/16910.html

## 下請契約特記
別紙１
下請契約等に関する特記仕様書
（管内企業等の活用促進について）
下請契約等に際しては、次のとおりとする。
1 | 管内企業の優先活用促進について
（１） 受注者は、本工事の一部を下請に付する場合には、可能な限り管内（＊）に本社・本店を置く
事業者（以下「管内企業」という。）の中から下請負人を選定するものとする。
＊管内とあるのは「三条市、加茂市及び田上町の区域内をいう。」
（２） 受注者は、請負金額130万円以上の場合で、管内企業以外の企業（以下「管外企業」と
いう。）と下請契約を締結する場合、管外企業を下請負人として選定した理由を記した「管
外企業下請報告書を提出するものとする。
2 | 管内建設資材の優先使用・調達について
（１） 受注者は、建設資材等を調達するに当たり、管内調達可能なものは管内産品等を使用するよう
努めるものとする。
（２） 受注者は、建設資材等を調達するに当たり、管内調達可能なものは管内企業から調達するもの
とする。
3 | 「管外企業等下請負報告書」提出方法
| （１） 提出書式 | 三条地域水道用水供給企業団ホームページ〔入札・契約〕よりダウンロードのこと。
| （２） 提出方法 | 持参又は電子メールにより送付のこと。
| （３） 提出先 | 工事監督員

## 提出書類一覧表
提出書類一覧表
2025-03-26
書類名称 |  |  | 区分 |  | 備 考
|  |  | 提出 | 提示
契約関係 | 工事着手届 |  | ○
| 工程表 |  | ○ |  | 完成時は実施工程表
| 解体工事に要する費用等 | （注1） | ○
| 請負代金内訳書 |  | ○
| 管外企業等下請報告書 |  | ○
| 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 |  | ○
| 事故速報、事故発生報告書 |  | ○
| 工事履行届 |  | ○ |  | 一部履行も含む
| 竣工写真 |  | ○ |  | 一部竣工も含む
| 再資源化等完了報告書 | （注1） | ○
| 請求書 |  | ○ |  | 前金払、中間前払金、部分払、精算払
工事着手前 | 登録内容確認書（コリンズ） | （注2） |  | ○ | 受注時、変更時、完成時
| 施工計画書 | （注3） | ○
| 再生資源利用（促進）計画書 |  | ○
| 架空線等上空施設、 地下埋設物件等の調査結果 | （注4） | ○
| 材料承諾願 |  | ○
| 施工体制台帳の写し、施工体系図の写し |  | ○ |  | 下請契約書等の写しを含む
工事中 | 工事打合簿 | （注4） | ○
| 材料及び段階確認書 | （注4） | ○
| 産業廃棄物処理委託契約書 |  |  | ○ | 再資源化施設の許可証を含む
| 履行状況報告書 | （注3） | ○
| 休日・夜間作業届 | （注4） | ○
工事完成時（検査時） | 工程管理資料 | （注4） | ○ |  | 工事日報は提示
| 出来形管理資料 | （注4） | ○
| 品質管理資料 | （注4） | ○ |  | 試験成績表等含む
| 安全管理総括表 |  | ○
| 工事写真 |  | ○
| 再生資源利用（促進）実施書 |  | ○
| 材料数量総括表 |  | ○ |  | 材料納入伝票、出荷証明資料は提示
| 掛金充当実績総括表、共済証紙の受払簿等 |  |  | ○
| 産業廃棄物搬出数量総括表 |  | ○
| 産業廃棄物管理票の原本又は写し |  |  | ○
| 安全管理書類 |  |  | ○ | 安全教育訓練実施資料等
※ その他、新潟県土木工事標準仕様書、工事関係書類一覧表等による
(注１) | 建設リサイクル法対象工事、かつ請負金額500万円以上の場合に必要
(注２) | 請負金額500万円以上の場合に必要
(注３) | 原則として当初請負金額500万円未満の工事は省略することができる。
(注４) | 当初請負金額500万円未満の工事は、「当初請負金額500万円未満の工事の総括報告表」等の提出により
簡素化することができる。
※ | 完成図書は各２部とし、電子媒体と共に提出とする。

## 3.経費計算 () (hidden)
機械設備請負工事費経費計算書(1/2) | [11 empty] | 区分
項目 |  | 経費率及び経費の計算
●機器費 | A |  |  | ( | 0 | )円
●輸送費 | B |  |  | ( | 0 | )円
●直接材料費 | C1 |  |  | ( | 0 | )円
●補助材料費 | C2 | C2= | C1×4% | =( | 0 | )円× | 4 | ％=( | 0 | )円
●材料費 | C | C= | C1+C2 |  |  |  |  | =( | 0 | )円
●一般労務費 | D1 |  |  | ( | 0 | )円
●機械設備据付労務費 | D2 |  |  | ( | 0 | )円
●直接労務費 | D | D= | D1+D2 | =( | 0 | )円
●複合工費 | E |  |  | ( | 0 | )円
○特許使用料 | F1 |  |  | ( |  | )円
○水道光熱電力料 | F2 |  |  | ( | 0 | )円
●機械経費 | F3 | F3= | D×2％ | =( | 0 | )円× | 2 | ％=( | 0 | )円
●総合試運転費（率計算） | F41 | F41= | A×Y | =( | 0 | )円× | 24.09 | ％=( | 0 | )円 | [5 empty] | ※総合試運転費該当項目を選択（赤文字）
○ポンプ場施設 |  | Y= | 13520 | ×A |  |  | -0.545 | [8 empty] | ●水処理施設 | 24.09
|  | = | 13520 | ×( | 0 | )円 | -0.545 | = | 7.26 | ％ | 【 | 0.17 | ≦Y≦ | 7.26 | 】
●水処理施設 |  | Y= | 219700 | ×A |  |  | -0.66 | [8 empty] | ○ポンプ場施設 | 7.26
|  | = | 219700 | ×( | 0 | )円 | -0.66 | = | 24.09 | ％ | 【 | 0.25 | ≦Y≦ | 24.09 | 】 | ●水処理施設 | 24.09
○汚泥処理施設 |  | Y= | 43330 | ×A |  |  | -0.55 | [8 empty] | ○汚泥処理施設 | 21.72
|  | = | 43330 | ×( | 0 | )円 | -0.55 | = | 21.72 | ％ | 【 | 0.49 | ≦Y≦ | 21.72 | 】
●総合試運転費（積上げ） | F42 | F42= | [5 empty] | =( |  | )円
●総合試運転費 | F4 | F4= | F41+F42 |  |  |  |  | =( | 0 | )円
●特別経費 | F5 |  |  | ( |  | )円
●直接経費 | F | F= | F1+F2+F3+F4+F5 |  |  |  |  | =( | 0 | )円
●仮設費（率計算） | G1 | Y= | 33.44 | ×(A+B+C+D+E+F-F4) | -0.1583
|  | = | 33.44 | ×( | 0 | )円 | -0.1583 | = | 3.75 | ％ | 【 | 1.26 | ≦Y≦ | 3.75 | 】
|  | G1= | (A+B+C+D+E+F-F4)×Y =( |  | 0 | )円× | 3.75 | ％=( | 0 | )円
●仮設費（積上げ） | G2 | G2= | [5 empty] | =( |  | )円
●仮設費 | G | G= | G1+G2 |  |  |  |  | =( | 0 | )円
●直接工事費 | H | H= | B+C+D+E+F+G |  |  |  |  | =( | 0 | )円
機械設備請負工事費経費計算書(2/2) | [11 empty] | 区分 | 0
項目 |  | 経費率及び経費の計算
●共通仮設費（率計算） | I0 | Y= | 2858.52 | ×(H+I3) | -0.2698
|  | = | 2858.52 | ×( | 0 | )円 | -0.2698 | = | 68.76 | ％ | 【 | 12.86 | ≦Y≦ | 68.76 | 】
|  | I0= | (H+I3)×Y | =( | 0 | )円× | 68.76 | ％=( | 0 | )円
●運搬費（積上げ） | I1 |  |  | ( |  | )円
●準備費（積上げ） | I2 |  |  | ( |  | )円
●事業損失防止施設費 | I3 |  |  | ( |  | )円
●安全費（積上げ） | I4 |  |  | ( |  | )円
●役務費 | I5 |  |  | ( |  | )円
●技術管理費（積上げ） | I6 |  |  | ( |  | )円
●営繕費（積上げ） | I7 |  |  | ( |  | )円
●共通仮設費 | I | I= | I0+I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7 |  |  |  |  | =( | 0 | )円
●現場管理費 | J | Y= | 426.49 | ×(H+I) | -0.1445
|  | = | 426.49 | ×( | 0 | )円 | -0.1445 | = | 57.93 | ％ | 【 | 23.59 | ≦Y≦ | 57.93 | 】
|  | J= | (H+I)×Y | =( | 0 | )円× | 57.93 | ％=( | 0 | )円
●据付間接費 | K | K= | D2×70％ | =( | 0 | )円× | 90 | ％=( | 0 | )円
●間接工事費 | L | L= | I+J+K |  |  |  |  | =( | 0 | )円
●据付工事原価 | M | M= | H+L |  |  |  |  | =( | 0 | )円
●設計技術費 | N | Y= | 183.41 | ×(A+M) | -0.2107
|  | = | 183.41 | ×( | 0 | )円 | -0.2107 | = | 7.11 | ％ | 【 | 2.33 | ≦Y≦ | 7.11 | 】
|  | N= | (A+M)×Y | =( | 0 | )円× | 7.11 | ％=( | 0 | )円
●工事原価 | O | O= | A+M+N |  |  |  |  | =( | 0 | )円
●一般管理費等（標準） | P | Y= | -1.4357 | ×log(O)+ | 35.789
|  | = | -1.4357 | ×log( | 0 | )円+ | 35.789 | = | 26.17 | ％ | 【 | 22.18 | ≦Y≦ | 26.17 | 】 |  |  | 16.03 | ≦Y≦ | 11.74
○前払金支出割合補正 | P1 | P1= | 1 | 【0%～5%以下1.05;5～15%以下1.04;15～25%以下1.03;25～35%以下1.01;35～40%1.00】 | [11 empty] | ○前払金支出割合補正の選択（赤文字）
○機器費補正 | P2 | P2= | 1-(P2'/1.25) | P2'= | #DIV/0! | 【工事原価に占める機器費の比率】 | [9 empty] | 35～40%以下 | 1
|  | = | #DIV/0!
○補正後一般管理費等率 | P3 | P3= | Y×P1×P2 | [5 empty] | #DIV/0! | % | [5 empty] | 0～5%以下 | 1.05
●調整後の一般管理費等 | P' | P'= | O×P3 | =( | 0 | )円× | #DIV/0! | ％=( | #DIV/0! | )円 | [5 empty] | 5～15%以下 | 1.04
○保証経費 | Q | Q= | O×0.04％ | =( | 0 | )円× |  | ％=( | 0 | )円 | [5 empty] | 15～25%以下 | 1.03
●工事価格 | R | R= | O+P'+Q |  |  |  |  | =( | #DIV/0! | )円 | [5 empty] | 25～35%以下 | 1.01
●消費税相当額 | S | S= | R×10％ | =( | #DIV/0! | )円× | 10 | ％=( | #DIV/0! | )円 | [5 empty] | 35～40%以下 | 1
●本工事費計 | T | T= | R+S |  |  |  |  | =( | #DIV/0! | )円
#DIV/0!

## 内訳書
本工事費内訳書
[5 empty] | 変更前 |  |  | 変更後
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
機械設備工事
|  | 機器費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第Ｍ-1号内訳書
|  | 計 | [8 empty] | （機器費）
|  | 輸送費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第Ｍ-2号内訳書
小計
|  | 直接材料費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第Ｍ-3号内訳書
|  | 補助材料費 |  | 式 | 1
|  | 小計 | [8 empty] | （材料費）
|  | 一般労務費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第Ｍ-4号内訳書
|  | 小計 | [8 empty] | （一般労務費）
機械設備
|  | 据付労務費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第Ｍ-5号内訳書
[5 empty] | 変更前 |  |  | 変更後
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 小計 | [8 empty] | （機械設備据付労務費）
|  | 複合工費 | [8 empty] | 第Ｍ-6号内訳書
|  | 小計 | [8 empty] | （複合工費）
|  | 機械経費 |  | 式 | 1
|  | 総合試運転費 |  | 式 | － |  | － |  |  |  | 別途工事
|  | 小計 | [8 empty] | （直接経費）
|  | 仮設費 |  | 式 | 1
|  | 小計 | [8 empty] | （仮設費）
|  | 計 | [8 empty] | （直接工事費）
|  | 共通仮設費 | 率分 | 式 | 1
|  | 準備費 | 積上 | 式 | 1 | [5 empty] | （準備費）
|  | 小計 | [8 empty] | （共通仮設費）
[5 empty] | 変更前 |  |  | 変更後
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1
|  | 据付間接費 |  | 式 | 1
|  | 計 | [8 empty] | （間接工事費）
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
計
工事原価
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1 | [5 empty] | (保障費含む)
計
工事価格
|  | 消費税相当額 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 10%
合計（本工事費）

## 第１号内訳書
第１号内訳書 機器費
|  |  | 変更前 |  |  | 変更後
名 称 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一軸ねじ式ポンプ
前中次亜塩注入機 | φ15×0.8～28.1L/h×0.2MPa 0.4kW | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 見積比較表（機器）
一軸ねじ式ポンプ
後次亜塩注入機 | φ15×0.7～7.8L/h×0.2MPa 0.4kW | 式 | － | 0 | － |  | 0 | 0 | 別途工事
一軸ねじ式ポンプ
後苛性ソーダ注入機 | φ15×1.1～42.9L/h×0.2MPa 0.4kW | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 見積比較表（機器）
一軸ねじ式ポンプ
PAC注入機 | φ15×4.6～137.0L/h×0.2MPa 0.4kW | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 見積比較表（機器）
計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
0
0
0

## 第２号内訳書
第２号内訳書 輸送費
|  |  | 変更前 |  |  | 変更後
名 称 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
各薬品注入機 | 工場～新潟県三条市 | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 見積比較表（機器）
0
計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 第３号内訳書●
第３号内訳書 直接材料費（1/3）
|  |  | 変更前 |  |  | 変更後
名 称 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【配管材】
耐衝撃性 | HIVP
硬質塩化ビニル管 | φ16 | m | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 材料単価調書（機械）
耐衝撃性 | HIVP
硬質塩化ビニル管 | φ20 | m | 338 | 0 | 0 |  |  | 0 | 材料単価調書（機械）
耐衝撃性 | HIVP
硬質塩化ビニル管 | φ50 | m | 1.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 材料単価調書（機械）
耐衝撃性 | HIVP
硬質塩化ビニル管 | φ65 | m | 2.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 材料単価調書（機械）
管材
同上付属材料費 | ×0.65 | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
耐衝撃性 | HIVP
硬質塩化ビニル管 | φ16 | m | 3.36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 材料単価調書（機械）
耐衝撃性 | HIVP
硬質塩化ビニル管 | φ20 | m | 909 | 0 | 0 |  |  | 0 | 材料単価調書（機械）
管材
同上付属材料費 | ×1.35 | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 0
小計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
第３号内訳書 直接材料費（2/3）
|  |  | 変更前 |  |  | 変更後
名 称 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【弁類・その他】
JIS10KF
可とう管 | ゴム(200mm偏心) 20A | 個 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 材料単価調書（機械）
JIS10KF
ダイヤフラム弁 | PVC/PTFE 20A | 個 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 見積比較表（材料）
JIS10KF
ボール弁 | PVC/EPDM 16A | 個 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 見積比較表（材料）
JIS10KF
ボール弁 | PVC/EPDM 20A | 個 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 見積比較表（材料）
JIS10KF
ボール弁 | PVC/FKM 16A | 個 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 見積比較表（材料）
JIS10KF
ボール弁 | PVC/FKM 20A | 個 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 見積比較表（材料）
小計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
第３号内訳書 直接材料費（3/3）
|  |  | 変更前 |  |  | 変更後
名 称 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【鋼製加工品】
SUS304
管サポート |  | kg | 23.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 見積比較表（材料）
小計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 第４号内訳書●
第４号内訳書 一般労務費
|  |  | 変更前 |  |  | 変更後
名 称 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8.4.20
配管工 |  | 人 | [5 empty] | 0 | 県土木P53
設備機械工 |  | 人 | [5 empty] | 0 | 県土木P53
普通作業員 |  | 人 | [5 empty] | 0 | 県土木P52
計 | [7 empty] | 0
0
0
0

## 第５号内訳書●
第５号内訳書 機械設備据付労務費
|  |  | 変更前 |  |  | 変更後
名 称 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8.4.20
機械設備据付工 |  | 人 | [5 empty] | 0 | 県土木P54
計 | [7 empty] | 0

## 第６号内訳書●
第６号内訳書 複合工費
|  |  | 変更前 |  |  | 変更後
名 称 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モルタル充填 | 配合1：2 | ｍ3 | 0.19 | 0 | 0 |  |  | 0 | １号代価表
配合1：2
モルタル仕上工 | 2cm厚 | ｍ2 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | ２号代価表
型枠工 | 小型構造物 | ｍ2 | 1.17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 施工 第0-0001号内訳表
はつり工 | 有筋 | ｍ3 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 施工 第0-0002号内訳表
計 |  |  |  |  | 0
0

## 第７号内訳書●
第７号内訳書 準備費
|  |  | 変更前 |  |  | 変更後
名 称 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンパー耐酸ローリ車
収集運搬費 | 10t作業員１名 | 台 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 見積比較表（準備）
次亜塩素酸ナトリウム
処分費 | 100L未満 | 式 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 見積比較表（準備）
計 |  |  |  |  | 0
0
0

## 第0-0001号内訳表
型枠 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 08年04月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB240210 |  | 施工 第0-0001号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(三条③ ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 型わく工 |  |  | 型わく工 |  | RR0133
|  | 44.28% |  |  |  | RR9133
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 30.82% |  |  |  | RR9102
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 11.86% |  |  |  | RR9125
円／人
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
型枠の種類 =1 一般型枠
構造物の種類 =2 小型構造物
【補正式】
［労務補正］
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
［全体調整］
＋ ───────｝
26-実施-下水-0101-当初

## 第0-0002号内訳表
構造物とりこわし
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 08年04月20日適用
| SWB824010 |  |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋構造物 |  |  |  |  | TQJ1611008 1
昼間人力施工制約無 | 1.000 | m3
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | m3
構造物区分 =2 鉄筋構造物
工法区分 =2 人力施工
時間的制約の有無 =1 無し
夜間作業の有無 =1 無し
26-実施-下水-0101-当初

## 第0-0003号内訳表 (hidden)
殻運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 07年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB227010 |  | 施工 第0-0003号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 41.69% 労務構成比： 43.88% 材料構成比： 14.43% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 4，033.5
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(三条③ ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010050
| 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 41.69% | 22,147 | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 20,667 | MPM93010050
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手（一般） |  | RR0115
|  | 43.88% | 24,300 |  | 22,400 | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
|  | 14.43% | 139.5 |  | 134 | TZ096702002
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
|  |  | 4,328 |  | 0
殻発生作業 =2 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
積込工法区分 =1 機械積込
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間有無) =9 28.4km以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
4,328 = 4,033.5
［機械補正］ 41.69 22,147 41.69
×｛[────×──────]×─────
100 20,667 41.69
［労務補正］ 43.88 24,300 43.88
＋[────×──────]×─────
100 22,400 43.88
［材料補正］ 14.43 139.5 14.43
＋[────×──────]×─────
100 134 14.43
［全体調整］ 100- 41.69- 43.88- 14.43
＋ ──────────────｝
100
07-実施-一般-0008-当初

## 1～2号代価表
|  |  | 代価表 |  |  |  | 〔R7下水道標準歩掛〕P121
モルタル充填工（配合１：２） |  |  | （１号代価表） |  |  |  |  | １ｍ3当たり
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 摘要
左官 | 人 |  |  |  |  | 2026-04-20 |  | 県土木P53
普通作業員 | 人 | [6 empty] | 県土木P52
モルタル（１：２） | ｍ3 | 1 | [5 empty] | 県土木P38
計
|  |  | 代価表 |  |  |  | 〔R7下水道標準歩掛〕P121
モルタル仕上工（配合１：２）、２㎝厚 |  |  | （２号代価表） |  |  |  |  | １ｍ2当たり
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 摘要
左官 | 人 |  |  |  |  | 2026-04-20 |  | 県土木P53
普通作業員 | 人 | [6 empty] | 県土木P52
モルタル（１：２） | ｍ3 | 0.02 | [5 empty] | 県土木P38
計

## 見積比較表（機器）
No. | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単位 | 最低値 | 採用額
1 |  | 一軸ねじ式ポンプ
| 前中次亜塩注入機 | φ15×0.8～28.1L/h×0.2MPa 0.4kW |  |  | 式
2 |  | 一軸ねじ式ポンプ
| 後次亜塩注入機 | φ15×0.7～7.8L/h×0.2MPa 0.4kW |  |  | 式
3 |  | 一軸ねじ式ポンプ
| 後苛性ソーダ注入機 | φ15×1.1～42.9L/h×0.2MPa 0.4kW |  |  | 式
4 |  | 一軸ねじ式ポンプ
| PAC注入機 | φ15×4.6～137.0L/h×0.2MPa 0.4kW |  |  | 式
5
| 同上輸送費 | 工場～新潟県三条市 |  |  | 式
計

## 見積比較表（材料）
No. | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単位 | 最低値 | 採用額
1 |  | JIS10KF
| ダイヤフラム弁 | PVC/PTFE 20A |  |  | 個
2 |  | JIS10KF
| ボール弁 | PVC/EPDM 16A |  |  | 個
3 |  | JIS10KF
| ボール弁 | PVC/EPDM 20A |  |  | 個
4 |  | JIS10KF
| ボール弁 | PVC/FKM 16A |  |  | 個
5 |  | JIS10KF
| ボール弁 | PVC/FKM 20A |  |  | 個
6
| 管サポート | SUS304 |  |  | kg

## 見積比較表（準備）
No. | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単位 | 最低値 | 採用額
1 |  | ダンパー耐酸ローリ車10t
| 収集運搬費 | 作業員１名 |  |  | 台
2 |  | 次亜塩素酸ナトリウム
| 処分費 | 100L未満 |  |  | 式

## 材料単価表（機械）
材 料 単 価 調 書（機械）
No | 項目 | 種別 | 細別 | 単位 | 建設物価26年4月 |  |  | 積算資料26年4月 |  |  | その他 |  |  | 決 定 価 格 |  | 備 考
[5 empty] | 地 区 | 価 格 | 頁 | 地 区 | 価 格 | 頁 | 種 別 | 価 格 | 頁 | 平均価格 | 採用価格
| 配管材 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP φ16 | m | 北陸③ |  | 691 | 北陸③ |  | 814
| 配管材 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP φ20 | m | 北陸③ |  | 691 | 北陸③ |  | 814
| 配管材 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP φ50 | m | 北陸③ |  | 691 | 北陸③ |  | 814
| 配管材 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP φ65 | m | 北陸③ |  | 691 | 北陸③ |  | 814
| 配管材 | 可とう管 | 20A、ゴム | 個 | 全国②③ |  | 747 | 全国② |  | 852
0
0